РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-КЕМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕНИСЕЙСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31. 05 .2021                                      п. Усть-Кемь                                                № 15-п

О проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду                     2021-2022 года.

1.В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 , статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 1,4 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях оценки готовности к отопительному периоду муниципального образования, потребителей тепловой энергии, руководствуясь Уставом Усть-Кемского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года (Приложение 1).

2.Создать комиссию по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 года (приложение № 2).

Утвердить график проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 года (Приложение № 3).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня подписания (обнародованию) «Усть-Кемский Вестник» и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Усть-Кеми ukem.24.

Глава Усть-Кемского

сельсовета                                                                                         А.И. Марсал

Приложение 1

к постановлению администрации

Усть-Кемского сельсовета

от 31.05.2021 № 15-п

Программа проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2021-2022 года

. Общие положения

1.1. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

1.2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

** нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

** максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

** соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

** рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

1.3. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

**  выполнением должностными лицами требований федерального и краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

** разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

** осуществлением постоянного контроля за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных ремонтов, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

** четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

** укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

** материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты производственного фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

** выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование и работоспособность.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Администрация Усть-Кемского сельсовета организует работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду отдельных категорий потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования Усть-Кемский сельсовет (далее – Комиссия).

2.2. Оценка готовности к отопительному периоду отдельных категорий потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования Усть-Кемский сельсовет проводится и определяется не позднее 01 сентября Комиссией, утвержденной в установленном порядке администрацией Усть-Кемского сельсовета.

2.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с утверждаемым администрацией Усть-Кемского сельсовета Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, в котором указываются:

** объекты, подлежащие проверке;

** сроки проведения проверки;

** документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2.4. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложением  № 3 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года (далее - Программа).

2.5. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.6. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

2.7. В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

** объект проверки готов к отопительному периоду;

** объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

** объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.8. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией Усть-Кемского сельсовета, образовавшей Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.10. Сроки выдачи Паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 01 сентября - для потребителей тепловой энергии.

2.11. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

2.12. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущем отопительном периоде.

3. Порядок взаимодействия потребителей тепловой энергии с Комиссией

3.1. Потребители тепловой энергии представляют в администрацию муниципального образования Усть-Кемский сельсовет, на территории которого они расположены, информацию по выполнению требований по готовности к отопительному периоду,  отмеченных (указанных) в приложении № 3 к настоящей Программе.

3.2. Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей организацией и представляют его в Комиссию муниципального образования для рассмотрения.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2021-2022 года

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 года

__________________________               "__" __________ 2021 г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 2021 г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 2021 г. по "__" ____________ 2021 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

( теплоснабжающей   организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 2021 г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

(теплоснабжающей организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2021-2022 года

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021-2022 года

Выдан _________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии,в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2021-2022 года

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения.

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Усть-Кемского сельсовета № 15-п от 31.05.2021 |
| --- | --- |

Состав комиссии по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022

| № п\п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Марсал Александр Иванович | Глава сельсовета, председатель комиссии |
| 2. | Коротких Юлия Олеговна | Специалист администрации, заместитель председателя комиссии |
| 3. | Ситникова Светлана Исраиловна | Заведующая МБУК «Сельский дом культуры» Усть-Кемского сельсовета, член комиссии |
| 4. | Прудников Юрий Леонидович | Директор МКОУ Усть-Кемская СОШ № 10, член комиссии |
| 5. | Патюков Олег Анатольевич | Заместитель руководителя Расчетно- информационного центра ООО «Енисейэнергоком»,член комиссии |

|  | Приложение № 3 к постановлению Усть-Кемского сельсовета № 15-п от 31.05.2021 |
| --- | --- |

ГРАФИК

проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

2021-2022 года

| Объект проверки | Адрес местонахождения | Дата проведения проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МБУК «Сельский дом культуры» Усть-Кемского сельсовета | п. Усть-Кемь, ул.Калинина 5 | 19.08.2021 |  |
| МБУК «Сельская библиотека» Усть-Кемского сельсовета | п.Усть-Кемь, ул.Калинина 5 | 19.08.2021 |  |
| МКДОУ «Усть-Кемский детский садик №14» | п. Усть-Кемь, ул.Лазо 5 | 19.08.2021 |  |
| МКОУ «Усть-Кемская СОШ №10» | п.Усть-Кемь, ул.Енисейская 2а | 20.08.2021 |  |
| Отделение связи №13 | п.Усть-Кемь , ул.Заводская 1 | 20.08.2021 |  |
| КГБУЗ «Енисейская районная больница» Усть-Кемское отделение общей врачебной практики | п.Усть-Кемь , ул.Заводская 1 | 20.08.2021 |  |
| ПЧ-121 п.Усть-Кемь | п.Усть-Кемь, ул.Заводская 2 | 20.08.2021 |  |
| Спортивный комплекс «Атлант» | п.Усть-Кемь, ул.Заречная 5 | 23.08.2021 |  |
| Жилищный фонд Усть-Кемского сельсовета | п. Усть-Кемь, ул. Енисейская 2/2., ул. Заводская 3,4,5/1,6/1,6/2,9., ул. Студенческая 2/2,3/1,3/2,4/1,4/2,5/1,5/2, 6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,9,10/1, 10/2,11/1,13/2,15/2. | 23.08.2021 |  |
| Жилищный фонд Усть-Кемского сельсовета |
| Мигунов Алексей Александрович | п.Усть-Кемь, ул.Енисейская 2-2 | 23.08.2021 |  |
| Куликов Владимир Артемьевич | п.Усть-Кемь, ул.Заводская 4 | 23.08.2021 |  |
| Самсонова Нина Ильинична | п.Усть-Кемь, ул.Заводская 3 | 23.08.2021 |  |
| Питиримов Иван Аркадьевич | п.Усть-Кемь, ул.Заводская 5-1 | 23.08.2021 |  |
| Грудинина Юлия Сергеевна | п.Усть-Кемь, ул.Заводская 6-1 | 23.08.2021 |  |
| Кордяшина Надежда Владимировна | п.Усть-Кемь, ул.Заводская 6-2 | 23.08.2021 |  |
| Казакова Татьяна Федоровна | п.Усть-Кемь, ул.Заводская 9 | 23.08.2021 |  |
| Громоздов Сергей Михайлович | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 3-1 | 23.08.2021 |  |
| Лаврентьева Екатерина Васильевна | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 3-2 | 23.08.2021 |  |
| Головач Наталья Николаевна | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 4-2 | 23.08.2021 |  |
| Иванова Анна Гавриловна | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 5-1 | 23.08.2021 |  |
| Лаев Денис Николаевич | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 5-2 | 23.08.2021 |  |
| Узулина Антонина Васильевна | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 6-1 | 23.08.2021 |  |
|  | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 6-2 | 23.08.2021 |  |
| Короткова Ирина Юрьевна | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 7-1 | 23.08.2021 |  |
| Конуркин Виктор Андреевич | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 7-2 | 23.08.2021 |  |
| Чернова Елизавета Григорьевна | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 8-1 | 23.08.2021 |  |
| Кривенко Александр Сергеевич | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 8-2 | 23.08.2021 |  |
| Маркова Любовь Павловна | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 9 | 23.08.2021 |  |
| Малыхин Юрий Михайлович | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 10-1 | 23.08.2021 |  |
| Лобанов Виктор Борисович | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 10-2 | 23.08.2021 |  |
| Трофимов Владимир Альбертович | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 11-1 | 23.08.2021 |  |
| Борисова Галина Михайловна | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 13-2 | 23.08.2021 |  |
| Стукалов Дмитрий Сергеевич | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 13-2 | 23.08.2021 |  |

Приложение № 4

к постановлению

Усть-Кемского сельсовета

№ 15-п от 31.05.2021

Список потребителей тепловой энергии

по муниципальному образованию Усть-Кемский сельсовет

| № | Объект потребления тепловой энергии | Адрес местонахождения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБУК «Сельский дом культуры» Усть-Кемского сельсовета | п. Усть-Кемь, ул.Калинина 5 |  |
| 2. | МБУК «Сельская библиотека» Усть-Кемского сельсовета | п.Усть-Кемь, ул.Калинина 5 |  |
| 3. | МКДОУ «Усть-Кемский детский садик №14» | п. Усть-Кемь, ул.Лазо 5 |  |
| 4. | МКОУ «Усть-Кемская СОШ №10» | п.Усть-Кемь, ул.Енисейская 2а |  |
| 5. | Отделение связи №13 | п.Усть-Кемь , ул.Заводская 1 |  |
| 6. | КГБУЗ «Енисейская районная больница» Усть-Кемское отделение общей врачебной практики | п.Усть-Кемь , ул.Заводская 1 |  |
| 7. | ПЧ-121 п.Усть-Кемь | п.Усть-Кемь, ул.Заводская 2 |  |
| 8. | Спортивный комплекс «Атлант» | п.Усть-Кемь, ул.Заречная 5 |  |
| 9. | Мигунов Алексей Александрович | п.Усть-Кемь, ул.Енисейская 2-2 |  |
| 10. | Куликов Владимир Артемьевич | п.Усть-Кемь, ул.Заводская 4 |  |
| 11. | Самсонова Нина Ильинична | п.Усть-Кемь, ул.Заводская 3 |  |
| 12. | Питиримов Ольга Ивановна | п.Усть-Кемь, ул.Заводская 5-1 |  |
| 13. | Грудинина Юлия Сергеевна | п.Усть-Кемь, ул.Заводская 6-1 |  |
| 14. | Кордяшина Надежда Владимировна | п.Усть-Кемь, ул.Заводская 6-2 |  |
| 15. | Казакова Татьяна Федоровна | п.Усть-Кемь, ул.Заводская 9 |  |
| 16. | Громоздов Сергей Михайлович | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 3-1 |  |
| 17. | Лаврентьева Екатерина Васильевна | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 3-2 |  |
| 18. | Казанцева Елена Николаевна | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 4-1 |  |
| 19. | Головач Наталья Николаевна | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 4-2 |  |
| 20. |  | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 5-1 |  |
| 21. | Лаев Денис Николаевич | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 5-2 |  |
| 22. | Узулина Антонина Васильевна | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 6-1 |  |
| 23. |  | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 6-2 |  |
| 24. | Короткова Ирина Юрьевна | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 7-1 |  |
| 25. | Конуркин Виктор Андреевич | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 7-2 |  |
| 26. | Чернова Елизавета Григорьевна | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 8-1 |  |
| 27. | Кривенко Александр Сергеевич | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 8-2 |  |
| 28. | Маркова Любовь Павловна | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 9 |  |
| 29. | Малыхин Юрий Михайлович | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 10-1 |  |
| 30. | Лобанов Виктор борисович | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 10-2 |  |
| 31. | Трофимов Владимир Альбертович | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 11-1 |  |
| 32. | Борисова Галина Михайловна | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 13-2 |  |
| 33. | Стукалов Дмитрий Сергеевич | п.Усть-Кемь, ул.Студенческая 13-2 |  |

Глава Усть-Кемского

сельсовета:                                                                                                    А.И.Марсал