ПРОТОКОЛ

публичных слушаний

Место и время проведения публичных слушаний:

18.03.2022 г. в 18 часов 00 минут в здании МБУК (Сельский дом культуры) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, пос. Усть-Кемь, ул. Калинина, 5.

Способ информирования общественности:

Схема теплоснабжения пос. Усть-Кемь на 2022 год и уведомление о проведении  актуализации схемы теплоснабжения для сбора замечаний и предложений, размещены на официальном интернет сайте администрации Енисейского района: https://enadm.ru в разделе деятельность – ЖКХ и опубликованы в официальном печатном издании «Усть-Кемский Вестник» от 16.03.2022 г.

С материалами схемы теплоснабжения можно ознакомиться в администрации Усть-Кемский сельсовета по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, пос.Усть-Кемь, ул. Калинина, 5.

Председательствующий слушаний: Марсал Александр Иванович – глава Усть-Кемского сельсовета;

Секретарь слушаний: Коротких Юлия Олеговна – специалист 1 категории администрации  Усть-Кемского сельсовета.

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие жители пос. Усть-Кемь, д. Шадрино - 15 человек.

Предмет слушаний:  Обсуждение изменений в схеме теплоснабжения в пос. Усть-Кемь  утвержденной Постановлением Администрации Усть-Кемского сельсовета от 30.04.2014  № 10-п.

Порядок проведения публичных слушаний:

- Обсуждение о внесении изменений в схему теплоснабжения  Усть-Кемского сельсовета.

Докладчик: Марсал А.И. – глава Усть-Кемского  сельсовета

2.         Выступления участников публичных слушаний.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: 	Главу Усть-Кемского сельсовета А.И.Марсал., который разъяснил  участникам слушаний, что актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 №416-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Предложений и замечаний от ресурсоснабжающей организации ООО «Енисейэнергоком» поступивших в администрацию Усть-Кемского сельсовета.

- В соответствии с законодательством, единая теплоснабжающая организация ООО «Енисейэнергоком» была также своевременно уведомлена о проведении публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения в с.Усть-кемь на период с 2013 по 2028 год.

В период сбора предложений и замечаний по актуализации схемы теплоснабжения в администрацию Усть-Кемского сельсовета от теплоснабжающей организации ООО «Енисейэнергоком» поступило письменное предложение:

-  Внести изменения в Схему теплоснабжения  с.Усть-Кемь Енисейского района на период с 2013 по 2028 год в части :

1. Котельная п. Усть-Кемь ул. Заводская 1Б

объем полезного отпуска тепловой энергии на 2023 г.: – 938,3 Гкал;

потери тепловой энергии в сети – 366,76 Гкал;

собственные нужды котельной – 49,44 Гкал;

выработка тепловой энергии – 1354,5 Гкал.

плановый расход топлива  589,68 тн.

2. Котельная п. Усть-Кемь ул. Калинина 5А

объем полезного отпуска тепловой энергии на 2023 г.: – 243,7 Гкал;

потери тепловой энергии в сети – 80,24 Гкал;

собственные нужды котельной – 5,56 Гкал;

выработка тепловой энергии – 329,5 Гкал.

плановый расход топлива 143,32  тн.

3. В связи с проведенным техническим обследованием сетей котельная п. Усть-Кемь ул. Заводская 1Б – внести изменения в протяженность сетей теплоснабжения - 2244,4  м., котельная п. Усть-Кемь ул. Калинина 5А - 82,4 м.

Обоснование таких изменений, влекущих ухудшение условий жизнеобеспечения жителей в сфере теплоснабжения не представлено.

Замечаний от других лиц не поступало.

ВЫСТУПИЛИ:

Седлак Ирина Викторовна  – председатель Усть-Кемского сельского Совета депутатов: учитывая, что предложение теплоснабжающей организации ничем не аргументировано, а также ввиду отсутствия представителя организации на публичных слушаниях, который мог бы пояснить ситуацию, предлагаю не вносить представленные изменения.

Каралюс Мария Федоровна. – депутат Усть-Кемского сельского Совета депутатов – считаю, что изменения, относительно понижения температуры подачи тепла в теплосеть и температуры обратки принять было бы безответственно.

Председательствующий:

Предложил по итогам выступлений провести открытое голосование и принять решение простым  большинством голосов от числа зарегистрированных участников слушаний.

За первоначальный проект (без внесения изменений по температурному графику) голос «За» отдали: 15 человек «Против» - 0.

Предлагается внести следующие изменения в «Схему теплоснабжения Усть-Кемского сельсовета Енисейского района Красноярского края на перспективу с 2013 по 2028 г.» утвержденную постановлением от 30.04.2014 г. №10-п администрацией Усть-Кемского сельсовета:

- В Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Тома 1 внести следующие изменения:

  - В третьем абзаце слова «по подключенной нагрузке 0,56 Гкал/ч.» заменить на слова «по подключенной нагрузке 0,6449 Гкал/ч.»

  - В пятом абзаце слова «ЗАО Енисейэнергоком» заменить на слова «ООО Енисейэнергоком».

- Часть 2. Источники тепловой энергии Главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Тома 1 изложить в новой редакции:

Часть 2. Источники тепловой энергии

Котельная СЦТ №11, расположенная по адресу ул. Заводская, 1Б имеет два водогрейных котла: один котел марки КВр-1,45. Общая установленная мощность котельной составляет 0,30 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,5794 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95/70°С.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла - первая.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная останавливается.

Принципиальная тепловая схема отсутствует.

Котельная, расположенная по адресу ул. Калинина, 5Б имеет два водогрейных котла: один котел марки НР-8. Общая установленная мощность котельной составляет 0,30 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,0655 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 95/70°С.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла - первая.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная останавливается.

Принципиальная тепловая схема отсутствует.

Структура основного (котлового) оборудования по котельным представлено в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Наименование котельной | Марка котла | Установленная мощность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения последних наладочных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СЦТ-11 по ул. Заводская, 1Б | КВр-1,45 | 0,6 | 2016 | - |  |
|  | КВр-1,45 | 0,6 | 2014 | - |  |
| Котельная СЦТ-11 по ул.Калинина 5А | НР-8 | 0,15 | 2008 | - |  |
|  | НР-8 | 0,15 | 2013 | - |  |

Характеристика основного оборудования по источникам тепловой энергии представлена в таблице 2.2.

Таблица  2.2

|  | Наименование источников тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Котельная СЦТ №11, ул.Заводская 1Б | Котельная СЦТ №11, ул.Калинина 5А |
| Температурный график работы, Тп/То, ̊ С | 95/70 С | 95/70 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час | 2,5 | 0,3 |
| Ограничения тепловой мощности | По паспорту | По паспорту |
| Параметры располагаемой тепловой мощности | 2,24 | 0,28 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды | 0,0099 | 0,0009 |
| Параметры тепловой мощности | 2,2301 | 0,2791 |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 2016, 2014 | 2008, 2013 |

- Таблицу 3.2 «Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции»  Части 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Том 1 изложить в новой редакции:

Таблица 3.2

| № п/п | Наименование участка | Наружный диаметр | Длина трубопроводов, м | Год ввода в эксплуатацию | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЦТ-11 ул. Заводская 1Б – ул. Студенческая | 57 89 108 | 1798 | 1976 | Минплита/ опилки | Надземная/подземная |

- Таблицу 3.4 «Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции»  Части 3. Тепловые сети, сооружения на их и тепловые пункты Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Том 1 изложить в новой редакции:

Таблица 3.4

| №п/п | Наименование участка | Наружный диаметр | Длина трубопроводов, м | Год ввода в эксплуатацию | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЦТ – 11 ул. Калинина 5А – ул. Лазо | 57 | 80 | 1976 | Минплита/ опилки | Надземная/подземная |

- Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Том 1 изложить в новой редакции:

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с.Усть-Кемь действуют два источника централизованного теплоснабжения имеющий наружные сети теплоснабжения. Описание зон действия источника теплоснабжения с указанием перечня подключенных объектов приведено в табл. 4.1

Таблица 4.1

| Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- |
| Котельная СЦТ-11 ул. Заводская 1Б | Наименование абонента | Адрес |
|  | АО «Почта России» | ул. Заводская, 1 |
|  | ООО «Форте» | ул. Заводская, 1Б |
|  | КГКУ «Противопожарная охрана» | ул. Заводская, 2 |
|  | КГБУЗ «Енисейская РБ» | ул. Заводская, 1 |
|  | Администрация Усть-Кемского сельсовета | ул. Заречная, 5 |
|  | Жилой дом | ул. Енисейская, 2 |
|  | Жилой дом | ул. Енисейская, 4 |
|  | Жилой дом | пер. Заводской, 3 |
|  | Жилой дом | пер. Заводской, 5 |
|  | Жилой дом | пер. Заводской, 6 |
|  | Жилой дом | пер. Заводской, 9 |
|  | Жилой дом | ул. Студенческая, 10 |
|  | Жилой дом | ул. Студенческая, 11 |
|  | Жилой дом | ул. Студенческая, 13 |
|  | Жилой дом | ул. Студенческая, 15 |
|  | Жилой дом | ул. Студенческая, 2 |
|  | Жилой дом | ул. Студенческая, 2 |
|  | Жилой дом | ул. Студенческая, 3 |
|  | Жилой дом | ул. Студенческая, 4 |
|  | Жилой дом | ул. Студенческая, 5 |
|  | Жилой дом | ул. Студенческая, 6 |
|  | Жилой дом | ул. Студенческая, 7 |
|  | Жилой дом | ул. Студенческая, 8 |
| Котельная СЦТ-11 ул. Калинина 5А | МБДОУ Усть-Кемский детский сад №14 | пер. Лазо, 5 |
|  | МБОУ Усть-Кемская СОШ №10 | ул. Калинина, 5 |
|  | МБУК РЦК | ул. Калинина, 5 |
|  | ПАО «Ростелеком» | ул. Заводская, 1 |

- Таблицу 5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха Части 5. Тепловые нагрузи потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Тома 1 изложить в новой редакции:

а) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Таблица 5.1

| Элемент территориального деления (кадастровые участки) | Количество потребителей | Значение потребления тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
|  |  | При расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/час | За отопительный период, Гкал | За год, Гкал |
| 24:12:0520101 | 23 | 0,4284 | 1133,571 | 1133,571 |
| 24:12:0520102 | 4 | 0,486 | 128,549 | 128,549 |

- Таблицу 5.2 Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии Части 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Тома 1 изложить в новой редакции:

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | отопление | вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | Котельная СЦТ-11 ул. Заводская 1Б | 0,4284 | 0,4284 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная СЦТ-11 ул. Калинина 5А | 0,0486 | 0,0486 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ВСЕГО: | 0,4770 | 0,4770 | 0 | 0 | 0 |

- Рисунок 4 Распределение суммарных тепловых нагрузок по котельным с.Усть-Кемь Части 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Тома 1 изложить в новой редакции:

Рисунок 4. Распределение суммарных тепловых нагрузок по котельным с.Усть-Кемь

- Таблицу 6.1 Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии  в Части 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Тома 1 изложить в новой редакции:

Таблица 6.1

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час | Резерв/ дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная СЦТ-11 ул. Заводская 1Б | 2,50 | 2,24 | 0,0099 | 2,2301 | 0,1411 | 0,4284 | +1,6606 |
| 2 | Котельная СЦТ-11 ул. Калинина 5А | 0,30 | 0,28 | 0,0009 | 0,2791 | 0,01599 | 0,0486 | +0,2145 |

- Таблицу 7.1 Количество теплоносителя, использованное на нормативные утечки  в Части 7. Балансы теплоносителя Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Тома 1 изложить в новой редакции:

Таблица 7.1

| Наименование источника | Котельная СЦТ-11 ул. Заводская 1Б | Котельная СЦТ-11 ул. Калинина 5А |
| --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс.т/год в т.ч.: | 1,050 | 0,092 |
| -нормативные утечки теплоносителя, тыс.т/год | 1,050 | 0,092 |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения), тыс.т/год | 0 | 0 |

- Рисунок 5 Зависимость объема подпиточной воды от расчетной тепловой нагрузки источника тепла Части 7 Балансы теплоносителя Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Тома 1 изложить в новой редакции:

Рисунок 5. Зависимость объема подпиточной воды от расчетной тепловой нагрузки источника тепла

- Таблицу 8.2 Суммарное потребление топлива источниками тепловой энергии для нужд теплоснабжения и величины выработки тепловой энергии Части 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом  Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Тома 1 изложить в новой редакции:

Таблица 8.2

| Источник тепловой энергии | Расчетная годовая выработка тепловой энергии с учетом потерь, тыс.Гкал | Расчетное потребление топлива т.н.т/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная СЦТ-11 ул. Заводская 1Б | 1,533 | 689,07 |
| Котельная СЦТ-11 ул. Калинина 5А | 0,173 | 77,93 |

- Рисунок 6 Зависимость годовой выработки тепловой энергии от количества потребленного топлива Части 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом  Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Тома 1 изложить в новой редакции:

Рисунок 6. Зависимость годовой выработки тепловой энергии от количества потребленного топлива.

- Таблицу 9.1 Части 9 Надежность теплоснабжения  Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Тома 1 изложить в новой редакции:

Таблица 9.1

| № п/п | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр трубопровода, мм | Плотность потоков отказов, 1/км.год | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СЦТ №11 |
| 1. | п. Усть-Кемь, ул. Заводская 1Б | 1976 | 108 | 0,0002463 | 0,999753695 |
| 2. |  | 1976 | 89 | 0,0002366 | 0,99976341 |
| 3. |  | 1976 | 57 | 0,0002157 | 0,999784349 |
| 4. | п. Усть-Кемь, ул. Калинина 5А | 1976 | 57 | 0,0002157 | 0,999784349 |

- Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Том 1 изложить в новой редакции:

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

На территории с.Усть-Кемь услуги по теплоснабжению оказывают следующие организации:

ООО «Енисейэнергоком»

а) динамика утвержденных тарифов

| Котельная СЦТ-11 ул. Заводская 1Б |
| --- |
| Тариф | 2019 1-е пг/2-е пг, руб/ Гкал | 2020 1-е пг/2-е пг, руб/ Гкал | 2021 1-е пг/2-е пг, руб/ Гкал | 2022 1-е пг/2-е пг, руб/ Гкал | 2023 1-е пг/2-е пг, руб/ Гкал |
| Потребитель |  |  |  |  |  |
| Население, с НДС | 9196,51/ 10591,02 | 10591,02/ 11315,99 | 10591,02/ 11315,99 | 11954,26/ 13148,63 | 13148,63/ 14289,88 |
| Прочие, без НДС | 7663,76/ 8825,85 | 8825,85/ 9429,99 | 9429,99/ 9961,88 | 9961,88/ 10957,19 | 10957,19/ 11908,23 |

| Котельная СЦТ-11 ул. Калинина 5А (для потребителей, использующих тепловую энергию на коллекторе источника) |
| --- |
| Тариф | 2019 1-е пг/2-е пг, руб/ Гкал | 2020 1-е пг/2-е пг, руб/ Гкал | 2021 1-е пг/2-е пг, руб/ Гкал | 2022 1-е пг/2-е пг, руб/ Гкал | 2023 1-е пг/2-е пг, руб/ Гкал |
| Потребитель |  |  |  |  |  |
| Население, с НДС | 6785,04/ 7813,88 | 1813,88/ 8348,75 | 8348,75/ 8819,65 | 8819,65/ 9700,84 | 9700,84/ 10542,83 |
| Прочие, без НДС | 5654,20/ 6511,57 | 6511,57/ 6957,29 | 6957,29/ 7349,71 | 7349,71/ 8084,03 | 8084,03/ 8785,69 |

б)  структуры цен (тарифов) установленных на момент разработки схем теплоснабжения:

| Расходы по статьям расходов |
| --- |
| общества с ограниченной ответственностью «Енисейэнергоком» (г.Енисейск, ИНН 2447012666), ПУ Енисейский, пос.Усть-Кемь |
| № п/п | Наименование расхода | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  |  | утвержденные | кор-ка МТП | скорректированные |
| I. | Операционные (подконтрольные) расходы |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 584,28 | 601,58 | 619,38 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 4 298,33 | 4 425,56 | 4 556,56 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 1 535,85 | 1 581,32 | 1 628,12 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 787,82 | 811,14 | 835,15 |
| 5.1 | Расходы на оплату услуг связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | 239,91 | 247,01 | 254,32 |
| 5.6 | Расходы на оплату других работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Расходы на служебные командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | Расходы на обучение персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9 | Лизинговый платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.10 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.11 | Другие расходы | 547,91 | 564,13 | 580,83 |
|  | ИТОГО операционные расходы | 7 206,29 | 7 419,59 | 7 639,21 |
| II. | Неподконтрольные расходы |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Арендная плата | 56,87 | 27,13 | 28,22 |
| 3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 310,39 | 310,66 | 318,94 |
| 4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 15,96 | 16,44 | 17,10 |
| 4.2 | расходы на обязательное страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | иные расходы | 294,43 | 294,23 | 301,85 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 1 298,10 | 1 323,67 | 1 362,85 |
| 6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 89,76 | 93,35 |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 196,19 | 72,23 | 64,92 |
| 8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 1 861,54 | 1 823,45 | 1 868,28 |
| 9 | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | -1 359,35 | -441,69 | -700,00 |
| 11 | Недополученные доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого неподконтрольные расходы | 502,19 | 1 381,76 | 1 168,28 |
| III. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (далее -ресурсы) |
| 1 | Расходы на топливо | 2 104,40 | 2 190,92 | 2 118,92 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 866,83 | 896,34 | 868,70 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 409,42 | 438,69 | 423,94 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО энергетические ресурсы | 3 380,64 | 3 525,94 | 3 411,55 |
| IV. | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Выпадающие доходы/экономия средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | ВСЕГО расходов | 11 089,12 | 12 327,29 | 12 219,04 |
|  | 1 полугодие | 5 927,25 | 5 443,29 | 5 987,83 |
|  | 2 полугодие | 5 161,87 | 6 884,00 | 6 231,21 |
|  | Полезный отпуск, тыс.Гкал | 1,36 | 1,36 | 1,26 |
|  | 1 полугодие | 0,77 | 0,62 | 0,65 |
|  | 2 полугодие | 0,58 | 0,75 | 0,61 |
|  | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |  |
|  | 1 полугодие | 7 663,76 | 8 825,85 | 9 231,84 |
|  | 2 полугодие | 8 825,85 | 9 231,84 | 10 156,60 |
|  | Темп роста, % | 115,16 | 104,60 | 110,02 |

в) плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности:

отсутствует

г) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей:

отсутствует

- Таблицу «Объекты социально-культурного обслуживания в с.Усть-Кемь» пункта 1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды Раздела 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения Тома 2 изложить в новой редакции:

| № п/п | Кадастровый номер | Наименование учреждения | Значение тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24:12:0520101 24:12:0520102 | АО «Почта России» | 0,0021 |
| 2 |  | ООО «Форте» | 0,0057 |
| 3 |  | КГКУ «Противопожарная охрана» | 0,0165 |
| 4 |  | КГБУЗ «Енисейская РБ» | 0,0329 |
| 5 |  | Администрация Усть-Кемского сельсовета | 0,0197 |
| 6 |  | МБДОУ Усть-Кемский детский сад №14 | 0,0114 |
| 7 |  | МБОУ Усть-Кемская СОШ №10 | 0,0084 |
| 8 |  | МБУК РЦК | 0,0443 |
| 9 |  | ПАО «Ростелеком» | 0,0022 |

- Таблицу 1.2 Пункта 1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам  теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе Раздела 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 1.2

| Элемент территориального деления (кадастровые участки) | Объем потребления тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | На отопление | На вентиляцию | На ГВС | ИТОГО |
| 24:12:0520101 | 0,4284 | 0 | 0 | 0,4284 |
| 24:12:0520102 | 0,0486 | 0 | 0 | 0,0486 |

- Таблицу 1.3 «Приросты потребления тепловой энергии (Гкал/час) для жилых и общественных зданий по видам теплоснабжения на каждом этапе развития» пункта 1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам  теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе Раздела 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 1.3

| Элемент территориального деления | Вид тепло потребления | Этапы развития |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2023г. | 2028г. |
| 24:12:0520101 | Отопление | 0,4284 | 0,4284 | 0,4284 | 0,4284 | 0,4284 | 0,4284 | 0,4284 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 0,4284 | 0,4284 | 0,4284 | 0,4284 | 0,4284 | 0,4284 | 0,4284 |
| 24:12:0520102 | Отопление | 0,0486 | 0,0486 | 0,0486 | 0,0486 | 0,0486 | 0,0486 | 0,0486 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 0,0486 | 0,0486 | 0,0486 | 0,0486 | 0,0486 | 0,0486 | 0,0486 |

- В пункт 2.2. Описание существующих и перспективных  зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии Раздела 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей Тома 2 внести следующие изменения:

19.1  Во втором абзаце  слова «производительностью по подключенной нагрузке 0,56 Гкал/час» заменить на «производительностью по подключенной нагрузке 0,6449 Гкал/час».

- Таблицу 2.1 подпункта 2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии пункта 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2.1

| Источник тепловой энергии | Существующее значение установленной мощности, Гкал/час | Перспективные значения установленной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная СЦТ №11 по ул.Калинина 5А | 0,3 | 0,3 |
| Котельная СЦТ №11 по ул.Заводская 1Б | 2,5 | 2,5 |

- Таблицу 2.2 подпункта 2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии пункта 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2.2

| Источник тепловой энергии | Существующее значение затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная СЦТ № 11 по ул.Калинина 5А | 0,0009 | 0,0009 |
| Котельная СЦТ №11 по ул.Заводская 1Б | 0,0099 | 0,0099 |

- Таблицу 2.3 подпункта 2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто пункта 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2.3

| Источник тепловой энергии | Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная СЦТ № 11 по ул.Калинина 5А | 0,2791 | 0,291 |
| Котельная СЦТ №11 по ул.Заводская 1Б | 2,2301 | 2,2301 |

- Таблицу 2.4 подпункта 2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях пункта 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2.4

| Источник тепловой энергии | Существующие потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/час | Перспективные потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная СЦТ № 11 по ул.Калинина 5А | 0,0159 | 0,0159 |
| Котельная СЦТ №11 по ул.Заводская 1Б | 0,1411 | 0,1411 |

- Таблицу 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения Раздела 3. Перспективные балансы теплоносителя Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 3.2.

| Наименование источника тепловой энергии | Потери теплоносителя в аварийном режиме работы системы теплоснабжения, м3 | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная СЦТ № 11 по ул.Калинина 5А | 0,117 | - |
| Котельная СЦТ №11 по ул.Заводская 1Б | 1,34 | - |

- Пункт 4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа Раздела 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии Тома 2 изложить в новой редакции:

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа

В соответствии с отсутствием перспективных тепловых нагрузок строительство новой котельной не требуется. Суммарная установленная мощность котельных СЦТ № 11 составляет 2,8 Гкал/час. Мощностей существующих котельных достаточно.

- Таблицу Пункта 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения Раздела 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей Тома 1 изложить в новой редакции:

| п/п | Наименование участка | Диаметр трубопроводов тепловой сети, мм | Длина трубопроводов, м | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по ул. Заводской |
| 1 | ул. Заводская 1Б – ул. Студенческая | 57 89 108 | 1798 | ППУ в зависимости от способа прокладки трубопроводы предусмотреть в оцинкованной или полиэтиленовой оболочке | Надземная/подземная |
| Котельная по ул. Калинина |
| 2 | п. Усть-Кемь, ул. Калинина 5А | 57 | 80 | ППУ в зависимости от способа прокладки трубопроводы предусмотреть в оцинкованной или полиэтиленовой оболочке | Надземная/подземная |

- Таблицу 6.2. Перспективные топливные балансы на каждом этапе развития Раздела 6. Перспективные топливные балансы Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 6.2

| Наименование участка | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/ч | Расчетное потребление топлива, т/год |
| --- | --- | --- |
| 2021-2028 гг. |
| Котельная СЦТ-11 ул. Заводская 1Б | 1 533,127 | 689,07 |
| Котельная СЦТ-11 ул. Калинина 5А | 173,330 | 77,93 |

- Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии Тома 2 изложить в новой редакции:

Решения о нагрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная СЦТ-11 ул. Заводская 1Б | 2,5 | 0,5794 |
| 2 | Котельная СЦТ-11 ул. Калинина 5А | 0,3 | 0,0655 |
|  | Итого | 2,8 | 0,6449 |

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно, т.к. источник тепловой энергии один.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Заслушав  информацию по актуализации на 2022 год  схемы теплоснабжения Потаповского сельского совета на период с 2013 по  2028 года, в соответствии Федеральным законом  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О  теплоснабжении », постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Администрации Усть-Кемского сельсовета от 13.03.2022 №9-п «О назначении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения пос. Усть-Кемь на 2022 год, руководствуясь Уставом Потаповского сельского совета, по итогам голосования участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:

- Актуализировать  схему теплоснабжения  Усть-Кемского сельского совета на 2022 год.

- Главе администрации Усть-Кемского сельсовета подготовить нормативный правовой акт по утверждению схемы теплоснабжения  на 2022 г.

Председатель публичных слушаний:  ____________    / Марсал А.И./

Секретарь публичных слушаний:    ______________  / Коротких Ю.О./