УСТЬ-КЕМСКИЙ ВЕСТНИК

№ 4  10.02.2023  года

Уважаемые жители  Енисейского района!

КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» обращается к Вам, что бы Вы уделили особое внимание к правилам хранения газовых баллонов  и эксплуатации внутриквартирных газовых установок в   ваших домах.

При эксплуатации газовых приборов запрещается:

а) пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым

оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном

порядке;

б) оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением

газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном

режиме работы в  соответствии с технической документацией изготовителя;

в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и        материалов над бытовыми газовыми приборами).

Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

- У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью “Огнеопасно. Баллоны с газом”

При использовании установок и приборов с использованием  горючих газов запрещается:

- Эксплуатация газовых приборов при утечке газа;

- Присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

- Проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том числе спички, зажигалки, свечи);

- Проведение ремонта наполненных газом баллонов.

При обнаружении пожара вызовите пожарную охрану по телефонам 01,101,112.

По прибытию  пожарных подразделений необходимо предупредить о месте расположения баллонов с горючим газом, а так же  других горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.

| Учредитель: Глава Усть-Кемского сельсовета Усть-Кемь А.И. Марсал | Ответственный за выпуск Ю.О.Коротких | Отпечатано в администрации Усть-Кемского сельсовета по адресу: п. Усть-Кемь ул. Калинина 13 тел.77- 2-21 тираж 50 экземпляров |
| --- | --- | --- |