УСТЬ-КЕМСКИЙ ВЕСТНИК

№ 25 от  01.08.2023  года

# ГОТОВИМ ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

# К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

Печное отопление всегда создавало и создает немало проблем владельцам индивидуальных жилых домов, поскольку является объектом повышенной пожарной опасности. Полезные советы помогут гражданам в подготовке и эксплуатации печного оборудования в холодное время года.
Правила пожарной безопасности, требования к устройству и эксплуатации бытовых отопительных приборов:
1. Все печи должны быть проверены на исправность, а в случае неисправности – отремонтированы. Эксплуатация неисправных печей приводит к пожару. Кладку печи, ее ремонт должен производить квалифицированный печник. Не поручайте данную работу случайным людям. Опасно эксплуатировать печи имеющие трещины, повреждения кладки.
2. Одной из причин возникновения пожара может стать горение сажи в дымоходе. Необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона очищать дымоходы и печи от сажи, топки нужно чистить не реже одного раза в три месяца.
3. Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций здания.
4. Около каждой печи на полу должен быть прибит предтопочный металлический лист размером 70 на 50 сантиментов, широкой стороной к печи. Предтопочный лист не должен иметь прогаров и повреждений.
5. Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. Расстояние от печи до домашних вещей и мебели должно быть не менее 0.7 метров, а от топочного отверстия – не менее 1.25 метра.
6. Не перекаливайте печи. При сильных морозах, топите печь несколько раз в день. Не топите печь углем, торфом, газом, если она не предназначена для этого вида топлива.
7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

При эксплуатации отопительных печей запрещается:

- пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и другие материалы;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми.

В случае возникновения возгорания незамедлительно звоните по телефону 101 или 112.

Информацию предоставил  начальник ПЧ-121 Вьюнов В.В

| Учредитель: Глава Усть-Кемского сельсовета Усть-Кемь А.И. Марсал | Ответственный за выпуск Ю.О.Коротких | Отпечатано в администрации Усть-Кемского сельсовета по адресу: п. Усть-Кемь ул. Калинина 13 тел.77- 2-21 тираж 50 экземпляров |
| --- | --- | --- |